## 全体
JMAT携行資器材リスト ver.1.0 2019年12月
※数量は、暫定的にDMAT標準医療資器材リスト 各パックver.2.0を参照 必携度 A:（可能な限り）必須、B：できれば携行したい、C：あれば有効
| 必携度 | 品名 | 数量 | 備考
静脈路確保セット | A | 点滴セット | 最低５ | 急変対応用
駆血帯、アルコール綿、固定セット
点滴回路（成人・小児）、延長チューブ
三方活栓、保護栓
| A | 針類
静脈留置針14/16/18/20/22/24G
|  | 長い留置針 14/16/18 |  | 緊急脱気にも使用
注射針 18/20/22/24G
カテラン針22/23G
針捨てボックス
注射用シリンジ
|  | 輸液（細胞外液、維持輸液 等） |  | リストF
気道管理セット | A | 酸素投与器具 類
|  | リザーバー付きマスク、マスク、カヌラ | 各種３
酸素延長チューブ
酸素延長チューブコネクター
|  | バックバルブマスク | 2
| A | エアウェイ 類
経鼻エアウェイ6.7.8
経口エアウェイ
| B | 挿管器具 類
|  | 挿管チューブ5-8 | 各2
|  | バイドブロック | 3
|  | カフ用シリンジ20ml | 各種
固定用テープ
キシロカインゼリー
キシロカインスプレー
スタイレット
マギール鉗子
| A | 吸引 類
吸引カテーテル 6.10.12.14.16
ヤンカー
診察セット | A | 手袋（雑） | 各種
| A | サージカルマスク
| A | 診察機器 類
舌鉗子
血圧計
聴診器
ペンライト
体温計
打鍵器
|  | 速乾性手指消毒剤 | 5
処置セット | A | 消毒器材 類 | 適宜 |  | ＊消毒薬 • グルコン酸クロルヘキシジン（マスキン） • ウエルパス手指消毒液0.2％ • エタノール • ポピヨドン • 手指消毒用ヒビテンアルコール • 次亜塩素酸 • 二酸化塩素 • 塩化ベンザルコニウム含浸 など
|  | ガーゼ類 |  | 四つ折、八つ折等
皮膚消毒液類＊（ポビドンヨード液等）
洗浄用生理食塩水500ml
洗浄用生理食塩水20ml
消毒用綿球、摂子
平おむつ
| B | 縫合セット 類
持針器セット（持針器、鉗子、はさみ等）
|  | 縫合針、縫合糸 | 各種
ステイプラー
|  | 滅菌手袋5.5～7.5 | 各２
穴あきドレ―プ
滅菌ドレープ
| A | 整形処置 類
三角布
スプリント
テープ類
包帯類
ネックカラー成人用
|  | 網包帯 | 各種
はさみ
オルソグラス
その他
| B | 膀胱留置カテーテル16F
| C | アルミシート
| C | 中心静脈路キット
| A | ゴミ袋（通常ゴミ）
| A | ハザードバッグ
| Ｃ | ヘムコンガーゼケア
医療機器・関連機材セット | A | 体外式自動除細動器（AED） | 1
| A | 心電図モニター類 | 2 | 電源コード、バッテリー類、電極シール
| C | 輸液ポンプ類 | 2 | 電源コード、バッテリー類
| A | 携帯用吸引器 | 1 | 各種サクションチューブ、電源コード、バッテリー類
| B | 酸素ボンベ | 2 | 減圧弁、流量計付き
| B | 経口補水液ＯＳ１ |  | 被災地の状況による
| Ｂ | 経口補水オーエスワンパウダー |  | 被災地の状況による
| B | 毛布 | 2
| B | 担架 | 2
| A | 簡易サチュレーションモニター | 1
| A | 電池、コード類他 | 適当数 | 各種機器用
| C | 粉じん計その他環境保健・産業保健関連 |  | 被災地の状況による
| C | 電子式吸入器 |  | ベネトリン・サクシゾン・ビソルボンなど必要に応じて
簡易検査関係 | A | 血糖測定器 | 1 | 血糖測定用チップ付 | ※季節などを考慮して、携帯や数量を考慮
|  |  |  | 針・アルコール綿も | 避難所において処方に検査が必要な被災者の対応として、現場では基本的に薬剤の確認のみとし、検査が必要と判断した場合や重症の場合は適宜病院へ相談する。
| A | 尿テステープ |  | 糖だけでなく白血球や細菌など検査できるものが良い
| C | インフルエンザ検査キット |  | 流行や季節などを考慮して携帯
その他、マイコプラズマ検査キットなどPOCT（ point of care testing）
| B | ポータブルエコー | 1 | 充電コード、予備バッテリー、ゼリー
緊急用薬剤 |  | ＪＭＡＴ携行医薬品リスト Ver.2.0 2019年12月 参照
個人装備 | A | 帽子、手袋、安全靴 | 各１
| A | 防寒着、ポンチョ等雨対策 | 各１ | 時期による
| B | ヘッドランプ | 各１ | ヘッドランプ用電池
| A | 医師資格証、薬剤師資格証等 | 各１
| A | 自動車運転免許証 | 各１
| A | 腕時計 | 各１
| A | 携帯電話 | 各１ | 充電器
| A | 着替え、タオル、洗面道具 | １式
| A | 常備薬 | １式
| A | 現金 | １式 | 別にチームとして必要額
| A | 名刺 | １式
| A | 筆記用具、メモ帳 | １式 | サインペン、ボールペン
避難所啓発 | A | 避難所運営マニュアル | １式 | 男女共同参画、要配慮者対策など（参考）四日市市避難所運営の手引き（減災と男女共同参画研修推進センター）
| B | 感染症、エコノミークラス症候群その他の疾患予防の啓発ポスター、ビラ等 | １式 | 避難所等への掲示、被災者への配付
| B | 高齢者、障害者の一般向け健康管理、予防マニュアル | １式 | 避難所等への掲示、被災者への配付 | 日本老年医学会マニュアルへのリンク
| B | 避難所における性犯罪等の防犯推進用のポスター、ビラ等 | １式 | 避難所等への掲示、被災者への配付
医療関連 | A | 災害処方箋 | 300 | （参考）東京都災害処方箋
| A | 避難所アセスメントシート | 30 | 日本公衆衛生協会・全国保健師長会様式 | 日本公衆衛生協会・全国保健師長会様式へのリンク
| C | トリアージタッグ | 100 | 特に発災直後の被災地JMAT 標準様式の他、各派遣主体で用意できるもの 枚数は暫定
情信通信 | A | ノートパソコン類／タブレット類 | １～２ | プリンタへの出力可能
| Ａ | 予備バッテリー | 1
| Ａ | ACアダプター | 1
| Ａ | USBメモリースティック他記録媒体 | 2
| Ａ | インターネット接続機器 | 2 | Wifi、LANケーブル他
| A | プリンター類 | 1
| Ａ | プリンター用ACアダプター | 1
| Ａ | プリンター用紙 | 500枚
| Ａ | プリンターインクカートリッジ | 1
| A | デジタルカメラ類 | 1 | スマートフォン、タブレットの電池の消耗を防ぐ
充電器
ＵＳＢスティックキー等
ＰＣ等接続機器（ケーブルなど）
| B | 衛星携帯電話類 | 1 | ワイドスターⅡ、BGAN等
|  | ACアダプター |  | データ通信可能か契約内容を確認
|  | 予備バッテリー |  | なければNTTドコモ等でレンタル
外部アンテナ
PC接続ケーブル
| B | トランシーバー | 2 | 電池も
その他共同利用 | A | 連絡先一覧 | 1 | 災害対策本部、コーディネーター、避難所関係者など、随時追加記載
| A | JMAT隊員名簿 | 10 | 職種、専門分野などを記載し、必要に応じて被災地で関係者に配布
| A | 簡易白板シート | 1箱 | ポリオレフィン製。活動拠点などの壁に張り出し、指揮系統図やクロノロジー等を記載
| Ａ | ホワイトボードマーカー | １０本 | 黒、赤、青ほか
| A | 被災地地図 | 各１ | 広域、市町村
| A | 簡易トイレ、ポータブルトイレ | １式 | JMAT隊員用 パーソナルテント
| C | 発電機 |  | インバーター付
| C | 水タンク |  | １０００リットル、閉口タイプ、ホームセンター等で販売
| C | 工具セット | １式
| C | 防水ブルーシート | １組 | 3.5m×5.4m、数枚
| C | 台車 | １台 | パレット付き
| C | 野外灯
| C | 椅子 | 適当数 | 折り畳み式
| C | 作業机 | 適当数 | 折り畳み式

## １．医療資器材セット
JMAT携行資器材リスト ver.1.0 2019年12月
※数量は、暫定的にDMAT標準医療資器材リスト 各パックver.2.0を参照 必携度 A:（可能な限り）必須、B：できれば携行したい、C：あれば有効
| 必携度 | 品名 | 数量 | 備考
静脈路確保セット | A | 点滴セット | 最低５ | 急変対応用
駆血帯、アルコール綿、固定セット
点滴回路（成人・小児）、延長チューブ
三方活栓、保護栓
| A | 針類
静脈留置針14/16/18/20/22/24G
|  | 長い留置針 14/16/18 |  | 緊急脱気にも使用
注射針 18/20/22/24G
カテラン針22/23G
針捨てボックス
注射用シリンジ
|  | 輸液（細胞外液、維持輸液 等） |  | リストF
気道管理セット | A | 酸素投与器具 類
|  | リザーバー付きマスク、マスク、カヌラ | 各種３
酸素延長チューブ
酸素延長チューブコネクター
|  | バックバルブマスク | 2
| A | エアウェイ 類
経鼻エアウェイ6.7.8
経口エアウェイ
| B | 挿管器具 類
|  | 挿管チューブ5-8 | 各2
|  | バイドブロック | 3
|  | カフ用シリンジ20ml | 各種
固定用テープ
キシロカインゼリー
キシロカインスプレー
スタイレット
マギール鉗子
| A | 吸引 類
吸引カテーテル 6.10.12.14.16
ヤンカー
診察セット | A | 手袋（雑） | 各種
| A | サージカルマスク
| A | 診察機器 類
舌鉗子
血圧計
聴診器
ペンライト
体温計
打鍵器
|  | 速乾性手指消毒剤 | 5
処置セット | A | 消毒器材 類 | 適宜
|  | ガーゼ類 |  | 四つ折、八つ折等
皮膚消毒液類＊（ポビドンヨード液等）
洗浄用生理食塩水500ml
洗浄用生理食塩水20ml
消毒用綿球、摂子
平おむつ
| B | 縫合セット 類
持針器セット（持針器、鉗子、はさみ等）
|  | 縫合針、縫合糸 | 各種
ステイプラー
|  | 滅菌手袋5.5～7.5 | 各２
穴あきドレ―プ
滅菌ドレープ
| A | 整形処置 類
三角布
スプリント
テープ類
包帯類
ネックカラー成人用
|  | 網包帯 | 各種
はさみ
オルソグラス
その他
| B | 膀胱留置カテーテル16F
| C | アルミシート
| C | 中心静脈路キット
| A | ゴミ袋（通常ゴミ）
| A | ハザードバッグ
| Ｃ | ヘムコンガーゼケア
※数量は、暫定的にDMAT標準医療資器材リスト 各パックver.2.0を参照 ＊消毒薬 • グルコン酸クロルヘキシジン（マスキン） • ウエルパス手指消毒液0.2％ • エタノール • ポピヨドン • 手指消毒用ヒビテンアルコール • 次亜塩素酸 • 二酸化塩素 • 塩化ベンザルコニウム含浸 など

## ２．医療機器・関連機材セット
JMAT携行資器材リスト ver.1.0 2019年12月
※数量は、暫定的にDMAT標準医療資器材リスト 各パックver.2.0を参照 必携度 A:（可能な限り）必須、B：できれば携行したい、C：あれば有効
| 必携度 | 品名 | 数量 | 備考
医療機器・関連機材セット | A | 体外式自動除細動器（AED） | 1
| A | 心電図モニター類 | 2 | 電源コード、バッテリー類、電極シール
| C | 輸液ポンプ類 | 2 | 電源コード、バッテリー類
| A | 携帯用吸引器 | 1 | 各種サクションチューブ、電源コード、バッテリー類
| B | 酸素ボンベ | 2 | 減圧弁、流量計付き
| B | 経口補水液ＯＳ１ |  | 被災地の状況による
| Ｂ | 経口補水オーエスワンパウダー |  | 被災地の状況による
| B | 毛布 | 2
| B | 担架 | 2
| A | 簡易サチュレーションモニター | 1
| A | 電池、コード類他 | 適当数 | 各種機器用
| C | 粉じん計その他環境保健・産業保健関連 |  | 被災地の状況による
| C | 電子式吸入器 |  | ベネトリン・サクシゾン・ビソルボンなど必要に応じて

## ３．簡易検査関係
JMAT携行資器材リスト ver.1.0 2019年12月
※数量は、暫定的にDMAT標準医療資器材リスト 各パックver.2.0を参照 必携度 A:（可能な限り）必須、B：できれば携行したい、C：あれば有効
| 必携度 | 品名 | 数量 | 備考
簡易検査関係 | A | 血糖測定器 | 1 | 血糖測定用チップ付 | ※季節などを考慮して、携帯や数量を考慮
|  |  |  | 針・アルコール綿も | 避難所において処方に検査が必要な被災者の対応として、現場では基本的に薬剤の確認のみとし、検査が必要と判断した場合や重症の場合は適宜病院へ相談する。
| A | 尿テステープ |  | 糖だけでなく白血球や細菌など検査できるものが良い
| C | インフルエンザ検査キット |  | 流行や季節などを考慮して携帯
その他、マイコプラズマ検査キットなどPOCT（ point of care testing）
| B | ポータブルエコー | 1 | 充電コード、予備バッテリー、ゼリー

## ４．緊急用薬剤（医薬品リストＥ）
ＪＭＡＴ携行医薬品リスト Ver.2.0 2019年12月
Ｅ：緊急処置用
リスト |  | 薬効分類１ | 薬効分類２ | 一般名（有効成分） | 製品例
Ｅ | 1 | 緊急用薬剤 | アナフィラキシー | アドレナリン（エピネフリン） | エピペン
Ｅ | 2 | 緊急用薬剤 | アナフィラキシー | ステロイド（注射） | ソルコーテフ500mgまたはソルメドロール125mgの静注。またコハク酸過敏症を疑う場合はデカドロン8mg静注を考慮。
Ｅ | 3 | 緊急用薬剤 | アナフィラキシー | Ｈ1受容体拮抗薬 | アタラックス-P注射液 など
Ｅ | 4 | 緊急用薬剤 | アナフィラキシー | Ｈ2受容体拮抗薬 | ファモチジン など
Ｅ | 5 | 緊急用薬剤 | アナフィラキシー | ステロイド・好Ｈ1受容体拮抗薬配合 | セレスタミン配合錠 など
Ｅ | 6 | 緊急用薬剤 | 蘇生 | アドレナリン（エピネフリン） | アドレナリン、ボスミン 1mg1mL
Ｅ | 7 | 緊急用薬剤 | 蘇生 | アトロピン硫酸塩 | アトロピン硫酸塩、アトロピン注
Ｅ | 8 | 緊急用薬剤 | 蘇生 | 抗不整脈薬 | ワソラン錠 など
Ｅ | 9 | 緊急用薬剤 | ショック | ドパミン塩酸塩 | イノバン等
Ｅ | 10 | 緊急用薬剤 | 1型糖尿病 | ヒトイソフェンインスリン | ノボリンN、ヒューマリンN
Ｅ | 11 | 緊急用薬剤 | 1型糖尿病 | ブドウ糖液 | 大塚糖液など
Ｅ | 12 | 緊急用薬剤 | 緑内障 | ラタノプロスト など | キサランタン点眼薬 など
Ｅ | 13 | 緊急用薬剤 | 緑内障 | Ｄ－マンニトール | マンニットール
Ｅ | 14 | 緊急用薬剤 | 喘息発作（β2刺激薬） | サルブタモール硫酸塩 など | ペネトリン など
Ｅ | 15 | 緊急用薬剤 | 喘息発作（気道分泌促進薬） | ブロムヘキシン | ビソルボン吸入液
Ｅ | 16 | 緊急用薬剤 | 喘息発作（気管支拡張） | テオフィリン など | テオドール など
Ｅ | 17 | 緊急用薬剤 | てんかん・痙攣 | B参照
Ｅ | 18 | 緊急用薬剤 | 切迫早産・陣痛 | Ｄ参照
Ｅ | 19 | 緊急用薬剤 | 高カリウム血症 | 炭酸水素ナトリウム | メイロン注 など
Ｅ | 20 | 緊急用薬剤 | 高カリウム血症 | グルコン酸カルシウム | カルチコール注
Ｅ | 21 | 緊急用薬剤 | 高カリウム血症 | ポリスチレンスルホン酸カルシウム | カリメート、アーガメイトゼリー など
Ｅ | 22 | 緊急用薬剤 | 心不全 | フロセミド | ラシックス
Ｅ | 23 | 緊急用薬剤 | 狭心症 | ニトログリセリン | ミオコールスプレー など
Ｅ | 24 | 緊急用薬剤 | 急性心筋梗塞 | 抗血小板薬 | アスピリン、パナルジン など
Ｅ | 25 | 緊急用薬剤 | ネフローゼ症候群 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム | サクシゾン注射用100mg
Ｅ | 26 | 緊急用薬剤 | 鎮静剤 | ジアゼパム | セルシン注
Ｅ | 27 | 緊急用薬剤 | 鎮静剤 | ミダゾラム | ドルミカム
Ｅ | 28 | 緊急用薬剤 | 外傷処置 | リドカイン塩酸塩 | キシロカイン注射液など
Ｅ | 29 | 緊急用薬剤 | 外傷処置 | リドカイン・プロピトカイン配合 | エムラクリーム
Ｅ | 30 | 緊急用薬剤 | その他 | 破傷風トキソイド、インフルエンザワクチンなど、その時の被災地の状況に応じて考慮

## ５．個人装備、避難所啓発、ロジスティックス用セット
JMAT携行資器材リスト ver.1.0 2019年12月
※数量は、暫定的にDMAT標準医療資器材リスト 各パックver.2.0を参照 必携度 A:（可能な限り）必須、B：できれば携行したい、C：あれば有効
| 必携度 | 品名 | 数量 | 備考
個人装備 | A | JMATベスト（日医製、都道府県医製等） | 各１
| A | 帽子、手袋、安全靴 | 各１
| A | 防寒着、ポンチョ等雨対策 | 各１ | 時期による
| B | ヘッドランプ | 各１ | ヘッドランプ用電池
| A | 医師資格証、薬剤師資格証等 | 各１
| A | 自動車運転免許証 | 各１
| A | 腕時計 | 各１
| A | 携帯電話 | 各１ | 充電器
| A | 着替え、タオル、洗面道具 | １式
| A | 常備薬 | １式
| A | 現金 | １式 | 別にチームとして必要額
| A | 名刺 | １式
| A | 筆記用具、メモ帳 | １式 | サインペン、ボールペン
避難所啓発 | A | 避難所運営マニュアル | １式 | 男女共同参画、要配慮者対策など（参考）四日市市避難所運営の手引き（減災と男女共同参画研修推進センター）
| B | 感染症、エコノミークラス症候群その他の疾患予防の啓発ポスター、ビラ等 | １式 | 避難所等への掲示、被災者への配付
| B | 高齢者、障害者の一般向け健康管理、予防マニュアル | １式 | 避難所等への掲示、被災者への配付 | 日本老年医学会マニュアルへのリンク
| B | 避難所における性犯罪等の防犯推進用のポスター、ビラ等 | １式 | 避難所等への掲示、被災者への配付
医療関連 | A | 災害処方箋 | 300 | （参考）東京都災害処方箋
| A | 避難所アセスメントシート | 30 | 日本公衆衛生協会・全国保健師長会様式 | 日本公衆衛生協会・全国保健師長会様式へのリンク
| C | トリアージタッグ | 100 | 特に発災直後の被災地JMAT 標準様式の他、各派遣主体で用意できるもの 枚数は暫定
情信通信 | A | ノートパソコン類／タブレット類 | １～２ | プリンタへの出力可能
| Ａ | 予備バッテリー | 1
| Ａ | ACアダプター | 1
| Ａ | USBメモリースティック他記録媒体 | 2
| Ａ | インターネット接続機器 | 2 | Wifi、LANケーブル他
| A | プリンター類 | 1
| Ａ | プリンター用ACアダプター | 1
| Ａ | プリンター用紙 | 500枚
| Ａ | プリンターインクカートリッジ | 1
| A | デジタルカメラ類 | 1 | スマートフォン、タブレットの電池の消耗を防ぐ
充電器
ＵＳＢスティックキー等
ＰＣ等接続機器（ケーブルなど）
| B | 衛星携帯電話類 | 1 | ワイドスターⅡ、BGAN等
|  | ACアダプター |  | データ通信可能か契約内容を確認
|  | 予備バッテリー |  | なければNTTドコモ等でレンタル
外部アンテナ
PC接続ケーブル
| B | トランシーバー | 2 | 電池も
その他共同利用 | A | 連絡先一覧 | 1 | 災害対策本部、コーディネーター、避難所関係者など、随時追加記載
| A | JMAT隊員名簿 | 10 | 職種、専門分野などを記載し、必要に応じて被災地で関係者に配布
| A | 簡易白板シート | 1箱 | ポリオレフィン製。活動拠点などの壁に張り出し、指揮系統図やクロノロジー等を記載
| Ａ | ホワイトボードマーカー | １０本 | 黒、赤、青ほか
| A | 被災地地図 | 各１ | 広域、市町村
| A | 簡易トイレ、ポータブルトイレ | １式 | JMAT隊員用 パーソナルテント
| C | 発電機 |  | インバーター付
| C | 水タンク |  | １０００リットル、閉口タイプ、ホームセンター等で販売
| C | 工具セット | １式
| C | 防水ブルーシート | １組 | 3.5m×5.4m、数枚
| C | 台車 | １台 | パレット付き
| C | 野外灯
| C | 椅子 | 適当数 | 折り畳み式
| C | 作業机 | 適当数 | 折り畳み式